様式第３４号

（その１）

液化石油ガス設備工事届書・詳細

容器（貯蔵能力１,０００㎏以上３,０００㎏未満）

１　届出内容　液化石油ガス設備工事　（　新設　・　変更　）

２　液化石油ガス販売事業者

| 登 録 番 号 | 事 業 者 名 称 ・ 販 売 所 名 称 |
| --- | --- |

３　工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入すること。）

| 氏 名 | 免許交付地 | 設備士免状№ | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

４　供給設備

| 項 目 | 対 応 事 項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)保安距離の確保で きない場合の障壁 第一種保安距離 16.97m 第二種保安距離 11.31m | 高 さ | 壁 厚 | 構 造 |
| (2)火気施設との距離 | ・水平距離（ ｍ） ・対象物件（ ボイラー、焼却炉、燃焼機器、電気器具、その他 ） ・５ｍ未満の場合の措置 （ ） |  |  |
| (3)容器の腐食防止 | イ 床は水平で排水がよい（コンクリート打ち等） ロ その他（ ） |  |  |
| (4)容器の転落，転倒等 による損傷防止措置 | イ チェーン ロ その他（ ） |  |  |
| (5)滞留防止措置 | ・容器置き場の面積 ㎡ ・換気口面積（合計） ㎡ ※２方向以上に分散し，床面に接していること |  |  |
| (6)屋根又は遮へい板 | イ 屋根 （不燃性又は難燃性 軽量） ロ 遮へい板（不燃性又は難燃性 軽量） |  |  |

（その２）

| (7)消火設備 | イ 消火器 個 ロ その他 |
| --- | --- |
| (8)強制気化装置 | イ あり（型式認証合格証を添付すること） ロ なし ※イの場合型式認定合格証を添付すること |

５　ガス漏れ警報機設置状況

| 設 置 年 月 日 | メーカー・型式・機種名等 | 設 置 個 数 |
| --- | --- | --- |

６　施工後の表示（掲示したものと同様に記入すること）

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連 絡 先 | 施工年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

７　配管の状況

| （１）配管がすべて露出 （２）すべて埋設又は一部埋設 | （２）の場合埋設配管腐食防止措置 |
| --- | --- |

８　添付書類

（１）付近見取図（施設又は建築物の位置を示す図）

（２）供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

及び障壁等の構造図（火気距離、保安距離、火気施設距離等明記）

（３）配管図（アイソメ図等）

（４）気密試験結果（自記圧力計録）

（５）その他

（例）写真等の添付

供給設備（容器、集合配管、容器置場付近、屋根等、埋設配管、消火設備警戒標、さく、へい等）

消費設備（ガス漏れ警報装置）